## пер. Рыбный д.4
Отчет о выполнении ОАО"Домоуправляющая Компания Нижегородского района" Договора управления многоквартирным домом за 2011г. по адресу:
г. Н.Новгород р-н Нижегородский пер. Рыбный 4
|  |  | Год постройки | [5 empty] | 1917 |  |  | г.
|  |  | Площадь | [5 empty] | 885.5 |  |  | кв.м.
Категория 4
Размер платы за содержание и ремонт жилья в соответствии с договором управления :
16.08 |  |  |  |  | руб. /м2
Размер платы за капитальный ремонт : 1,65 руб.
Часть 1 Платежи за жилищно-коммунальные услуги:
Жилищно-коммунальные | [5 empty] | Поставщики |  |  |  | Начислено |  |  |  | Оплачено |  | Задолженность по дому
услуги | [5 empty] | услуг | [9 empty] | за 2011г. |  |  | по состоянию на 01.01.2012 с учетом прошлых лет
Капитальный ремонт | [5 empty] | ОАО "ДК Ниижегородского района" |  |  |  | 15147.48 |  |  |  | 14381.82 |  | 765.66 |  |  | 3713.43
Содержание и ремонт | [5 empty] | ОАО "ДК Ниижегородского района" |  |  |  | 170866.2 |  |  |  | 148714.01 |  | 22152.19 |  |  | 107015.16
Часть 2
Перечень выполненных работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома:
Статья расходов | [6 empty] | Наименование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома
Сезонные работы | [6 empty] | Содержание и уход за элементами озеленения
Техническое обслуживание коммуникаций | [6 empty] | Замена вентилей
Техническое обслуживание ХВС | [6 empty] | Устранение засоров
Электротехнические работы | [6 empty] | Замена вставки ВРУ; Мелкий ремонт электропроводки; Осмотр ВРУ; Осмотр общедомовых электросетей и щитков; Смена (замена), ремонт электрооборудования (электрощитов, рубильников, ВРУ и др.); Смена и ремонт выключателей; Смена электролампочек
Другие расходы на содержание | [6 empty] | Дезинсекция; Дератизация; Сброс снега, удаление наледи
Электроснабжение мест общего пользования | [6 empty] | Выход специалистов для осмотра неисправностей; замеры напряжения в сети; освещение МОП; снятие показаний с приборов учета
Аварийно-ремонтное обслуживание (по заявкам жителей) | [6 empty] | Устранение аварийных ситуаций на системах: Водоотведения; Горячего водоснабжения; Холодного водоснабжения; Центрального отопления; Электроосвещения
Расходы по управлению многоквартирным домом | [6 empty] | Информационно-расчетное обслуживание; паспортный учет и услуги управляющей компании
Ремонт контейнеров | [6 empty] | Мойка, маркировка, замена отдельный частей
Вывоз ТБО и КГМ | [6 empty] | Вывоз древесных отходов; вывоз крупногабаритного мусора; вывоз твердых бытовых отходов
Обслуживание внутридомового газового оборудования | [6 empty] | Проверка фланцевых, резьбовых соединение, сварных стыков на внутридомововом газопроводе в подъезде здания; техническое обслуживание отключающих устройств нв внутреннем газопроводе; техническое обслуживание крана
Обслуживание дымоходов и вентканалов | [6 empty] | Техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов
Часть 3. Капитальный ремонт В рамках адресной муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирного дома в 2008-2011 годах:
Год |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Поступило, руб. |  |  |  | Стоимость выполнен-х работ руб. |  | В том числе средства собственников руб. | Средства на счету МКД по состоянию на 01.01.2012г . (+/-) руб.
2008 |  |  |  | Ремонт кровли | [6 empty] | 9178.5741 |  |  |  | 501599.71 |  | 11405.52 | -2226.9459
2009 |  |  |  | Капитальный ремонт | [6 empty] | 12721.8629 |  |  |  | 0 |  | 0 | 12721.8629
2010 |  |  |  | Капитальный ремонт | [6 empty] | 12851.7833 |  |  |  | 0 |  | 0 | 12851.7833
2011 |  |  |  | Капитальный ремонт | [6 empty] | 14079.8018 |  |  |  | 0 |  | 0 | 14079.8018
|  |  |  | Итого | [6 empty] | 48832.0221 |  |  |  | 501599.71 |  | 11405.52 | 37426.5021
Дорогие нижегородцы!
ОАО "Домоуправляющая Компания Нижегородского района"
успешно работает на рынке коммунальных услуг пять лет. Наша главная задача - создать комфортные условия для проживания нижегородцев. Пять лет назад, выбрав сотрудничество с домоуправляющими компаниями, вы выразили готовность взаимодействия с нами. Надеемся, что и в дальнейшем мы продолжим совместную работу, направленную на улучшение качества жилья.
Благодарим вас за оказанное доверие и рассчитываем на эффективное сотрудничество.
Со своими пожеланиями и предложениями можете обращаться
в Единую справочную службу
Нижегородского района по тел. 268-10-00
| 26 марта 2012 г. | [11 empty] | Страница 1 из 1